Изготовитель – ООО «Электронмаш Инжиниринг» 194064, Россия, Санкт-Петербург, Парнас, 3-й Верхний переулок, д. 12, лит. А. Тел./Факс: (812) 702-12-43 E-mail: info@electronmash.ru www.electronmash.ru

Опросный лист

для заказа разъединителей серии  РГН(П)/ELM-110 УХЛ1

Данные о Заказчике:

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Контактное лицо |  |

Количество разъединителей данного типа:__________ шт.

На каждый тип разъединителя (или на различные комплектации) заполнять отдельный опросный лист!

Требования по техническим характеристикам и комплектации (нужное отметить знаком ():

| № пп | Наименование, характеристика, назначение | Комплектация по требованию заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обозначение | РГН(П)/ELM-110- _ _ / _ _ _ _ |
| 2 | Номинальное/наибольшее рабочее напряжение, кВ | 110/126 |
| 3 | Номинальный ток, А | ( 630; ( 1250; ( 1600; ( 2000 |
| 4 | Ток термической стойкости (3 сек), кА | ( 25 | ( 31,5 | ( 40 |
| 5 | Ток электродинамической стойкости, кА | 63 | 80 | 100 |
| 6 | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | ( III | ( IV |
| 7 | Наличие заземлителей | ( Нет; ( 1; ( 2 |
| 8 | Количество полюсов | Трехполюсный |
| 9 | Тип привода главных ножей разъединителя | ( электродвигательный; ( ручной |
| 10 | Количество блок/контактов привода главных ножей разъединителя | ( 4но/4нз; ( 8но/8нз |
| 11 | Тип привода заземлителя | ручной |
| 12 | Количество блок/контактов привода заземлителя | ( 4но/4нз; ( 8но/8нз |
| 13 | Электродвигате-льный привод | Напряжение питания электродвигателя, В | ( ~ 380 (3-х фазное); ( =220; ( =110 |
|  |  | Напряжение цепей дистанционного управления, В | ( ~ 230; ( =220; ( =110 |
| 14 | Наличие электромагнитных блокировок | ( главных ножей; ( заземлителя 1; ( заземлителя 2 |
| 15 | Напряжение питания электромагнитов блокировки, В | ( Нет; ( ~ 230; ( =220; ( =110 |
| 16 | Напряжение цепей обогрева и освещения, В | ~ 220 |
| 17 | Опорные элементы | ( Нет; ( H=1800 мм; ( H= мм (стандартное исполнение) (указать требуемое значение) |

Дополнительные требования:

1.____________________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Согласовано: _______________________________________________           Дата :____________________

# Footnotes

Заземлитель имеет сборную унифицированную конструкцию и устанавливается на разъединитель непосредственно на объекте с требующейся стороны.

Заполняется только если выбран вариант ручного привода главных ножей разъединителя.  Для моторного привода блок-контакты устанавливаются  в количестве 10но/10нз.