## Опросный лист
Опросный лист на транзисторное зарядно-выпрямительное устройство «ExOnChar»
Заказчик |  |  |  |  | Внимание:
Телефоны |  |  |  |  | 1. Условное обозначение ЗВУ - автособираемое
Email |  |  |  |  | 2. Тип охлаждения ЗВУ выбирается автоматически в зависимости от тока
Ф.И.О. контактных лиц |  |  |  |  | 3. Габаритные размеры выбираются автоматически в зависимости от тока
Наименование объекта
Адрес объекта
Условное обозначение | ExOnChar-Х-Х/Х-Х/Х-Х-Х-Х-УХЛ4
Надпись на шильде
| Наименование параметра |  | Пределы | Ответ Заказчика
Входные параметры | Количество вводов, шт. |  | 1;2 |  | 1 | 2
| Количество фаз на вводе, шт. |  | 1; 3 |  | 1 | 3
| Входное напряжение, В |  | 380; 220 |  | 380 | 220
| Система заземления |  | TN-C; TN-C-S; TN-S; IT |  | TN-C | TN-C-S | TN-S | IT
| Наличие АВР |  | Да/ Нет |  | Да | Нет
Выходные параметры | канал 1 | Выходной ток, А | 40; 60; 80; 100; 160; 200; 300; 400 |  | 40 | 60 | 80 | 100 | 160 | 200 | 300 | 400
|  | Выходное напряжение, В | 220;110 |  | 220 | 110
| канал 2* | Выходной ток, А | 0; 40; 100; 200 |  | 0 | 40 | 100 | 200
|  | Выходное напряжение, В | 48
Параметры АБ** | Тип и производитель АБ |  | -
| Емкость АБ, Ач |  | -
| Количество элементов, шт. |  | -
Передача данных в АСУ ТП | Наличие удаленного мониторинга параметров ЗВУ |  | Да/ Нет |  | Да | Нет
| Интерфейс связи |  | RS-485; Ethernet |  | RS_485 | Ethernet
| Протокол передачи данных |  | Modbus RTU (TCP), другой |  | Modbus RTU | Modbus TCP | МЭК 60870-5-104 | МЭК 61850
Конструктивные параметры | Вид обслуживания |  | Одностороннее/ Двухстороннее |  | Одностороннее | Двухстороннее
| Ввод кабелей питания |  | Снизу/ Сверху |  | Снизу | Сверху
| Тип охлаждения |  | Естественное/ Принудительное |  | Естественное | Принудительное
| Степень защиты (IP) по ГОСТ 14254 |  | IP 31 |  | 21 | 31 | 41 | 51
| Сейсмостойкое исполнение |  | Да/ Нет |  | Да | Нет
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм |  | от 650 х 2125 х 650
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  | УХЛ4
Опции | Термокомпенсация напряжения заряда |  | -
| Контроль изоляции шин постоянного тока ЗВУ |  | -
| Блокировка ускоренного и уравнительного заряда от внешнего сигнала |  | -
| Возможность параллельной работы ЗВУ |  | -
Приложения | План расположения оборудования на объекте |  | -
| Проектная документация Заказчика на СОПТ |  | -
Примечания
Дополнительные требования
* канал 2 используется для заряда АБ с хвостовыми элементами
** параметры АБ (в поставку не входит) необходимы для точной настройки параметров ЗВУ
|  | Ф.И.О. исполнителя, должность: |  | Подпись___________________МП
Дата:
|  | Ф.И.О. заказчика, должность: |  | Подпись___________________МП
Дата:
194292, Россия, Санкт-Петербург
Парнас, 3-й Верхний пер., д. 12, лит. А
т/ф: (812) 702-12-62
sales@electronmash.ru; www.electronmash.ru

## Лист1
тип охлаждения | Iном1 | Uном1 | Iном2 | Uном2 | Uсети ном | Вводы | Расп. Вв. | количество фаз
Естественное |  |  |  |  | 380 | 1 | Снизу | 1
Принудительное |  |  |  |  | 220 | 2 | Сверху | 3