## Sheet1
Год | Регион | Отрасль | Объект | Наименование заказчика | Поставленное оборудование
2007 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Генерация, передача и распределение | Реконструкция щита СН котельной (г.Салихард) | ОАО "СалехардЭнерго" | НКУ "Ассоль" 2500А
2008 | Санкт-Петербург | Генерация, передача и распределение | РУ-6кВ. Правобережная ТЭЦ (г. Санкт – Петербург) | АО "ТГК-1" | СОПТ "ExOnSys" серия S (ШОТ "ExOn") 50Ач
2008 | Московская область | Генерация, передача и распределение | Строительство ГТУ ТЭЦ 3Х6 МВА (г. Звенигород) | ЗАО «НАТЭК Инвест-Энерго» | Сухой трансформатор с литой изоляцией 630кВА; 1000кВА; 8000кВА
2008 | Санкт-Петербург | Генерация, передача и распределение | ПС 110/10кВ №357 "Крестовская" | ПАО "Ленэнерго" | СОПТ "ExOnSys" серия М: ЩПТ-ELM 100А
2008 | Санкт-Петербург | Генерация, передача и распределение | ПС 110/10кВ №369А | ПАО "Ленэнерго" | СОПТ "ExOnSys" серия М: ЩПТ-ELM 75А
2009 | Магаданская область | Генерация, передача и распределение | Объекты Магаданэнерго | ОАО "Магаданэнерго" | СОПТ "ExOnSys" серия S (ШОТ "ExOn") 50Ач
2009 | Санкт-Петербург | Генерация, передача и распределение | ПС 110/10кВ "Ниссан" | ПАО "Ленэнерго" | СОПТ "ExOnSys" серия М: ЩПТ-ELM 75А; ЩСН "Ассоль" 1000А
2009 | Санкт-Петербург | Генерация, передача и распределение | ПС 110/10кВ №99 "Автозаводская" | ПАО "Ленэнерго" | СОПТ "ExOnSys" серия М: ЩПТ-ELM 75А
2009 | Санкт-Петербург | Генерация, передача и распределение | ПС 110/10кВ №94 "Стенд" | ПАО "Ленэнерго" | ЩСН "Ассоль" 1000А
2009 | Санкт-Петербург | Генерация, передача и распределение | Реконструкция РП212, Электроснабэжение ФМС | ПАО "Ленэнерго" | НКУ "Ассоль" 3200А
2009 | Московская область | Генерация, передача и распределение | Тепловая газовая котельная для горнолыжного комплекса в Красногорском районе Московской области | ООО "Котельная-Павшино" | шкаф АСУ ТП
2009 | Краснодарский край | Генерация, передача и распределение | Объекты в Сочи | ПАО "РЖД" | СОПТ "ExOnSys" серия S (ШОТ "ExOn") 50Ач
2009 | Ленинградская область | Генерация, передача и распределение | ЛАЭС\Собственные объекты | ОАО "Концерн Энергоатом" "Ленинградская атомная станция" Филиал | Блок выпрямленного тока 220В 20А
2009 | Пермский край | Генерация, передача и распределение | Собственные нужды | ОАО «Камская ГЭС» | НКУ "Ассоль" 630А
2009 | Санкт-Петербург | Генерация, передача и распределение | ПС 110/10/6кВ №185 "Пушкин-Южная" | ПАО "Ленэнерго" | СОПТ "ExOnSys" серия S (ШОТ "ExOn") 50Ач
2009 | Новгородская область | Генерация, передача и распределение | ПС 110/10кВ Новое Рахино | АО «МРСК Северо-Запада» | СОПТ "ExOnSys" серия S (ШОТ "ExOn") 100Ач
2009 | Томская область | Генерация, передача и распределение | ПС 110/10 кВ "Итатка" | РОССЕТИ ТОМСК (ПАО "ТРК") | СОПТ "ExOnSys" серия S (ШОТ "ExOn") 50Ач
2009 | Ленинградская область | Генерация, передача и распределение | ПС 110\35\10 кВ №155 Пискаревка | ОАО "Ленэнерго" | СОПТ "ExOnSys" серия S (ШОТ "ExOn") 65Ач
2010 | Республика Карелия | Генерация, передача и распределение | ГЭС Ляскеля | АО «Норд Гидро» | СОПТ "ExOnSys" серия S (ШОТ "ExOn") 12Ач
2010 | Тверская область | Генерация, передача и распределение | "Новотверецкая ГЭС" | Филиал ФГБУ «Канал имени Москвы» Тверской РГС | СОПТ "ExOnSys" серия S (ШОТ "ExOn") 50Ач
2010 | Тюменская область | Генерация, передача и распределение | ГТЭС "Южно-Приобская" | ОАО «Газпром нефть» | НКУ "Ассоль" 2000А; Шкаф учета
2010 | Ленинградская область | Генерация, передача и распределение | ПС 110\10\6 кВ №246 ПГВ-2 | ЗАО "Тихвинский Вагоностроительный Завод" | СОПТ "ExOnSys" серия S (ШОТ "ExOn") 65Ач
2010 | Санкт-Петербург | Генерация, передача и распределение | Правобережная ТЭЦ-5 | ОАО "ТГК-1" | НКУ "Ассоль" 400А
2010 | Санкт-Петербург | Генерация, передача и распределение | ПС 220/110 кВ РП-9 | ФЛ ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада | СОПТ "ExOnSys" серия М: ЩПТ-ELM 100А
2010 | Санкт-Петербург | Генерация, передача и распределение | ПС 330/110/10 кВ Парнас | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" МЭС Северо-Запада | ЩСН "Ассоль" 630А
2010 | Санкт-Петербург | Генерация, передача и распределение | ПС 110кВ №119 "Кутузовская" (101А) | АО "Ленэнерго" | СОПТ "ExOnSys" серия М: ЩПТ-ELM 100А
2010 | Приморский край | Генерация, передача и распределение | ПС 110/35/6кВ Седанка | АО "ДРСК" | СОПТ "ExOnSys" серия S (ШОТ "ExOn") 105Ач
2011 | Красноярский край | Генерация, передача и распределение | Красноярская теплосеть | ОАО "ТГК-13" (Енисейская ТГК) | Cухой трансформатор с литой изоляцией 160кВА
2011 | Челябинская область | Генерация, передача и распределение | Троицкая ГРЭС. Подготовка площадки строительства двух энергоблоков ст.№10, 11 мощностью 660МВт каждый | ПАО «ОГК-2» | ЗРУ 6 кВ: КРУ "Элтима" 6кВ 6,3кА\1250А ; СОПТ "ExOnSys" серия S (ШОТ "ExOn") 50Ач
2011 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Генерация, передача и распределение | Котельная № 10 | МП "Салехардэнерго" МО | НКУ "Ассоль" 630А
2011 | Челябинская область | Генерация, передача и распределение | Троицкая ГРЭС | ПАО «ОГК-2» | СОПТ "ExOnSys" серия S (ШОТ "ExOn") 50Ач
2011 | Санкт-Петербург | Генерация, передача и распределение | Строительство ПГУ-450 Правобережная ТЭЦ-5 энергоблок №2 | ОАО "ТГК-1" | НКУ "Ассоль" 1600А
2011 | Санкт-Петербург | Генерация, передача и распределение | Внешнее электроснабжение выставочного комплекса «Ленэкспо» | ОАО "Ленэерго "Кабельные сети" | 2КТП-ELM-1000/6/0,4кВ; 2КТП- ELM 1250/6/0,4кВ
2011 | Пермский край | Генерация, передача и распределение | ПС220/110/10 кВ «Титан» | ФЛ ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала | Высоковольтный ввод BRIL-90-110-550/2000У
2012 | Санкт-Петербург | Генерация, передача и распределение | Правобережная ТЭЦ-5, Насосная станция добавочной воды | ОАО "ТГК-1" | 2КТП-ELM-630/10/0,4кВ в ЖБЗ
2012 | Санкт-Петербург | Генерация, передача и распределение | ПС 110кВ №391 КРЭС (Скворицы пос.Кипень) | ПАО "Ленэнерго" | СОПТ "ExOnSys" серия S (ШОТ "ExOn") 55Ач
2012 | Санкт-Петербург | Генерация, передача и распределение | Объекты ЗАО "Курортэнерго" | АО "Ленэнерго" | Сухой трансформатор с литой изоляцией 630 кВА; 1000кВА
2012 | Санкт-Петербург | Генерация, передача и распределение | Правобережная ТЭЦ-5 | ОАО ТГК-1 | НКУ "Ассоль" 400А с УПП 132кВт
2012 | Саратовская область | Генерация, передача и распределение | Внутреннее электроснабжение | ФИЛИАЛ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» «БАЛАКОВСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ» | НКУ "Ассоль" 400А
2012 | Санкт-Петербург | Генерация, передача и распределение | ПС 35\10кВ Пруды | ПАО "Ленэнерго" | СОПТ "ExOnSys" серия S (ШОТ "ExOn") 50Ач
2012 | Ленинградская область | Генерация, передача и распределение | Колпинская ТЭЦ | АО "ГСР ТЭЦ" | НКУ "Ассоль" 1000А, 2500А
2012 | Ленинградская область | Генерация, передача и распределение | Энергоцентр №2 | ООО Совместная компания «Русвьетпетро» | Сухой трансформатор с литой изоляцией 2500кВА
2012 | Ленинградская область | Генерация, передача и распределение | ПС 110/10 кВ №93 "3-д Либкнехта" | ПАО "Ленэнерго" | ЩСН "Ассоль" 1000А
2012 | Томская область | Генерация, передача и распределение | ПС 35/10 «Корнилово» | ФЛ МРСК Северо-Запада «Вологдаэнерго» | СОПТ "ExOnSys" серия S (ШОТ "ExOn") 50Ач
2012 | Астраханская область | Генерация, передача и распределение | ПГУ 235 «Котельная Центральная» г. Астрахань | ООО "Лукойл" | НКУ "Ассоль" 1600А; Сухой трансформатор с литой изоляцией 400кВА; 1000кВА; 1600кВА
2012 | Санкт-Петербург | Генерация, передача и распределение | Центральная ТЭЦ-2 | ОАО "ТГК-1" | КРУ "ZS1" 6кВ (4000А)
2013 | Свердловская область | Генерация, передача и распределение | Среднеуральская ГРЭС | ПАО "Энел ОГК-5" | НКУ "Ассоль" 1600А
2013 | Челябинская область | Генерация, передача и распределение | Челябинская ГРЭС | ПАО "Фортум" | КРУ "Элтима" 6кВ 20кА/2000А
2013 | Санкт-Петербург | Генерация, передача и распределение | ПС 110/35/10 кВ № 127 "Дюны" | ПАО "Ленэнерго" | СОПТ "ExOnSys" серия М: ЩПТ-ELM 125А; ЩСН "Ассоль" 630А; Сухой трансформатор с литой изоляцией 630кВА; 1250кВА;
2014 | Нет данных | Генерация, передача и распределение | Собственные нужды | АО "Атырауцкая ТЭЦ" | Cухой трансформатор с литой изоляцией 1000 кВА; НКУ «Ассоль» 1600 А
2014 | Архангельская область | Генерация, передача и распределение | ПС 35/10 кВ Удима | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Архэнерго" | СОПТ "ExOnSys"-S (ШОТ "ExOn) 50Ач; ЩСН "Ассоль" 250А
2014 | Московская область | Генерация, передача и распределение | ПС 35/6 кВ Снегири (№ 576) | ПАО "МОЭСК" | СОПТ "ExOnSys" серия S (ШОТ "ExOn") 65Ач
2014 | Республика Карелия | Генерация, передача и распределение | ГЭС Рюмякоски | АО «Норд Гидро» | КРУ "Элтима" 6кВ 20кА\630А;Сухой трансформатор с литой изоляцией 1000кВА
2014 | Красноярский край | Генерация, передача и распределение | ПС 110/6 кВ "Олимпиадинская" | ОАО "Полюс Золото" | СОПТ "ExOnSys" серия S (ШОТ "ExOn") 65Ач
2014 | Санкт-Петербург | Генерация, передача и распределение | ПС 35\6 кВ №1868 Монетная (Развитие электросети Петраградского района) | ПАО "Ленэнерго" | 2КТПМ-ELM-12500/35/6,3/0,4кВ
2014 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Генерация, передача и распределение | Котельная № 21 | МП "Салехардэнерго" | НКУ "Ассоль" 630А
2014 | Нет данных | Генерация, передача и распределение | Собственные нужды | АО "Атырауцкая ТЭЦ" | НКУ "Ассоль" 1600А; Сухой трансформатор с литой изоляцией 1000кВА; СОПТ "ExOnSys" серия M: ЩПТ-ELM 250А
2014 | Ленинградская область | Генерация, передача и распределение | Учебный центр ОАО "Ленэнерго" (РОССЕТИ) поселок Терволово | ПАО "Ленэнерго" | 2КТП-ELM-630/10/0,4кВ (БКТП); 2КТП-ELM-400/10/0,4кВ
2015 | Камчатский край | Генерация, передача и распределение | ПС 35/10 кВ Коряки | ПАО «Камчатскэнерго» | СОПТ "ExOnSys" серия S (ШОТ "ExOn") 65Ач
2015 | Свердловская область | Генерация, передача и распределение | ТЭЦ "Академическая" | ПАО "Т Плюс" | НКУ "Ассоль" 1600А
2015 | Свердловская область | Генерация, передача и распределение | ТЭЦ "Академическая" | ПАО "Т Плюс" | НКУ "Ассоль" 1600А
2015 | Свердловская область | Генерация, передача и распределение | ТЭЦ "Академическая" | ПАО "Т Плюс" | КРУ "Элтима" 6кВ 31,5кА\1600А
2013 | Ленинградская область | Генерация, передача и распределение | ПС 110/20кВ ДК Порт | ПАО "Ленэнерго" | СОПТ "ExOnSys" серия M: ЩПТ-ELM 125А; ЩСН "Ассоль" 800А
2016 | Магаданская область | Генерация, передача и распределение | ПС 35/6 кВ "Нагаевская" | ПАО "Магаданэнерго" | СОПТ "ExOnSys" серия S (ШОТ "ExOn") 50Ач
2016 | Республика Башкортостан | Генерация, передача и распределение | ПС 110/35/10 кВ Спартак | АО "Башкирэнерго" | ЗРУ 35 кВ: КРУ "Элтима +" 35кВ 25кА\1250А
2016 | Ленинградская область | Генерация, передача и распределение | ПС 110\10 кВ № 257 «Кронштадтская» | ПАО "Ленэнерго" | ЗРУ 10 кВ: КРУ "Элтима" 10кВ 20кА\1000А ; СОПТ "ExOnSys" серия S (ШОТ "ExOn") 50Ач
2016 | Ленинградская область | Генерация, передача и распределение | ПС 110/10 кВ №50 «Девяткино» | ПАО "Ленэнерго" | СОПТ "ExOnSys" серия S (ШОТ "ExOn") 50Ач
2016 | Ленинградская область | Генерация, передача и распределение | ПС 35/6 кВ «Гранит» | ПАО "Ленэнерго" | ЗРУ 35 кВ: КРУ "Элтима +"35кВ 20кА/630А
2016 | Ленинградская область | Генерация, передача и распределение | ПС 35/6 кВ №635 «Романовка» | ПАО "Ленэнерго" | ЗРУ 35 кВ: КРУ "Элтима +" 35кВ 25кА/630А
2016 | Ленинградская область | Генерация, передача и распределение | ПС 110/20кВ Восток | ООО «Восток» | ЩСН "Ассоль" 630А
2016 | Санкт-Петербург | Генерация, передача и распределение | ЭС-1 Центральная ТЭЦ, Строительство тепловой газотурбинной электростанции | ПАО "ТГК-1" | НКУ "Ассоль" 160А; 250А; 1600А
2016 | Нет данных | Генерация, передача и распределение | Ереванская ГЭС | Ереванская ГЭС | СОПТ "ExOnSys" серия M: ЩПТ-ELM 160А; ШРОТ 160А; НКУ "Ассоль" 250А; 400А; 800А
2017 | Оренбургская область | Генерация, передача и распределение | ПС 110/35/6кВ "Савельевская" | ПАО "Оренбургнефть" | ОПУ 220 кВ: Шкафы РЗА; СОПТ "ExOnSys" серия М: ЩПТ-ELM 100А, ЗВУ 40А, АБ 120Ач; ЩСН "Ассоль" 250А
2017 | Вологодская область | Генерация, передача и распределение | ПС 110/35/10 кВ "Искра" | ПАО "МРСК Северо-Запада" | СОПТ "ExOnSys" серия М: ЩПТ-ELM 100А, СМ
2017 | Краснодарский край | Генерация, передача и распределение | ПС 110/35/10 кВ "Южная" | ПАО "МРСК Северо-Запада" | СОПТ "ExOnSys" серия М: ЩПТ-ELM 160А, СМ, ШРОТ 40А
2017 | Республика Башкортостан | Генерация, передача и распределение | ПС 110/35/6 кВ «Благовещенск» | АО "Башкирэнерго" | КРУ "Элтима" 6кВ 20кА/4000А
2018 | Республика Коми | Генерация, передача и распределение | ПС 110/10 кВ Чикшинская. КС-8 "Чикшинская" КЦ-2 | ООО "Газпром Инвест" | КТПБ-ELM-110-3Н/10-1х6300 (КРУ "Элтима" 10кВ 20кА/1600А)
2018 | Республика Башкортостан | Генерация, передача и распределение | ПС 110/35/6 кВ «Благовещенск» | АО "Башкирэнерго" | КРУ "Элтима" 6кВ 20кА/4000А
2018 | Ленинградская область | Генерация, передача и распределение | ПГВ-3 110/10кВ, Тихвинская ТЭЦ промплощадка г.Тихвин | ЗАО "Северо-Западная инвестиционно-промышленная компания" (СЗИПК) | СОПТ "ExOnSys" серия S (ШОТ "ExOn") 90Ач; КРУ "Элтима" 10кВ 20кА/2500А; шкафы сетевых коммуникаций, шкаф ПУ и ЦС, ЩСН "Ассоль" 100А
2018 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Генерация, передача и распределение | Реконструкция очистных сооружений в г. Салехард | МП "Салехардэнерго" | НКУ "Ассоль" 160А; 400А; 800А; 1000А, 1600А ШУПП 55 кВт, ШУПП 37 кВт, 110 кВт, 45 кВт, 48 кВт
2019 | Вологодская область | Генерация, передача и распределение | ПС 35/10кВ Поток | ПАО "Череповецкие Электрические сети" | СОПТ "ExOnSys" серия М: ЩПТ-ELM 80А, СМ
2019 | Свердловская область | Генерация, передача и распределение | ТЭЦ-19 Академическая | ПАО "Т Плюс" | КРУ ЭЛТИМА 6кВ 20кА/1000А; Сухой трансформатор с литой изоляцией 400 кВА, 1000 кВА; СОПТ "ExOnSys" серия S (ШОТ "ExOn") 33Ач; НКУ "Ассоль" 16А; 40А; 1000А; 2500А
2019 | Хабаровский край | Генерация, передача и распределение | ПС 110/35/10кВ Ленинск, ПС 35/10кВ Тишкино | АО "ДРСК" | КРУ "Элтима+" 35 кВ 25кА/1250А
2020 | Хабаровский край | Генерация, передача и распределение | ПС 35/6 МПС (№7) | АО "ДРСК" | КРУ "Элтима" 6кВ 20кА/1600А; НКУ "Ассоль" 400А
2010 | Санкт-Петербург | Генерация, передача и распределение | ПС 110/10кВ №173 Коллонтай | АО "Ленэнерго" | ЩСН "Ассоль" 630А
2021 | Краснодарский край | Генерация, передача и распределение | Строительство ПГУ-ТЭС Ударная (Таманская) | ООО "ВО "Технопромэкспорт" | КРУ "Элтима" 6кВ 20кА/1250А
2014 | Республика Карелия | Генерация, передача и распределение | ГЭС Калиокоски | АО «Норд Гидро» | КРУ "Элтима" 6кВ 20кА\630А; Сухой трансформатор с литой изоляцией 100кВА;1250 кВА
2021 | Нет данных | Генерация, передача и распределение | Строительство СЭС Задарья-2 5МВт | ТОО "Hevel Kazakhstan" | 2БКТП-ELM-2500/10/0,8кВ (НКУ «Ассоль» 2500А; ШСН «Ассоль» 63А; Шкаф АСУ)
2022 | Калужская область | Генерация, передача и распределение | ПС 35/10 "Стора Энсо" | ООО "Ново Пакаджинг ББ" | КРУ "Элтима+" 35кВ, 25кА/1250А
2023 | Камчатский край | Генерация, передача и распределение | ГОК "Агинский" | ООО "Ист Контех" | Шкаф управления внешними нагрузками ШУВН на базе ЧРП АВВ
2024 | Республика Коми | Генерация, передача и распределение | Лесопильно-деревообрабатывающий комбинат | ООО "СЛДК" | 2КТП-ELM-1000-10/0,4-24-У3