Изготовитель – ООО «Электронмаш Инжиниринг» 194064, Россия, Санкт-Петербург, Парнас, 3-й Верхний переулок, д. 12, лит. А. Тел./Факс: (812) 702-12-43 E-mail: info@electronmash.ru www.electronmash.ru

Опросный лист

для заказа элегазовых выключателей серии ВГТ(З)/ELM-110 УХЛ1

Данные о Заказчике:

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Контактное лицо |  |

Количество выключателей данного типа:__________ шт.

На каждый тип выключателя (или на различные комплектации) требуется заполнять отдельный опросный лист!

Требования по техническим характеристикам и комплектации (нужное отметить знаком ():

| № п/п | Наименование, характеристика, назначение | Комплектация по требованию заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обозначение | ВГТ(З)/ELM-110-_ _/ _ _ _ _ |
| 2 | Номинальное/наибольшее рабочее напряжение, кВ | 110/126 |
| 3 | Номинальный ток, А | ( 1250; ( 1600; ( 2000; ( 3150 |
| 4 | Номинальный ток отключения, кА | ( 31,5; ( 40 |
| 5 | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | ( III; ( IV |
| 6 | Температура окружающей среды, ℃ | ( -40 (SF6); ( -45 (SF6+CF4) |
| 7 | Напряжение цепей управления, В | ( ~ 220 , ( =220, ( =110 |
| 8 | Количество электромагнитов отключения, шт | ( 1, ( 2, ( 3 |
| 9 | Напряжение питания двигатель взвода пружин, В | ( ~ 220 , ( =220 |
| 10 | Защитное устройство двигателя взвода | ( Есть, ( Нет |
| 11 | Полное время отключения, мс | ( 45, ( 60 |
| 12 | Напряжение цепей обогрева и освещения, В | ~ 220 |
| 13 | Указатель положения выключателя | ( Символы, ( Текст |
| 14 | Замок двери шкафа привода | ( Есть, ( Нет |
| 15 | Опорные элементы | ( Нет; ( H=1800 мм; ( H= мм (стандартное исполнение) (указать требуемое значение) |
| Комплект поставки ЗИП |
| 16 | Комплект ЗИП для газотехнологических работ | ( Да к-т(ов); ( Нет (указать кол-во комплектов) |
| 17 | Баллоны для заправки выключателей c SF6 | ( Нет; шт (указать кол-во баллонов) |
|  | Баллоны для заправки выключателей c SF6+CF4 | ( Нет; шт (указать кол-во баллонов) |

Дополнительные требования:

1.____________________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________________________

6.____________________________________________________________________________________________

Согласовано: _______________________________________________           Дата :____________________

# Footnotes

Устанавливается выпрямитель напряжения.

Комплект ЗИП для газотехнологических работ обеспечивает возможность  подготовки выключателя (группы выключателей) к пуску в эксплуатацию. К первой партии выключателей, поставляемых на один объект, данный комплект является обязательным.