## Лист 1 из 3
Опросный лист ОЛ XXX.X.XX.XX на НКУ «Ассоль»
Лист 1 из 3
Информация о заказчике
Заказчик
Телефоны
Email
Ф.И.О. контактных лиц
Наименование объекта
Наименование изделия ( надпись на шильде )
Наименование изделия в соответствии с АВУБ.656000.001ТУ
Наименование изделия по договору
Технические требования
Отраслевые требования
Номинальное напряжение главных цепей
Номинальный ток сборных шин, А
Ток термической стойкости сборных шин, кА/1сек
Ток электродинамической стойкости сборных шин, кА
Номинальное напряжение вторичных цепей, В
Гарантированное питание устройств сбора передачи данных в составе РУНН (КТП)
Автоматический ввод резерва
Самозапуск
Световая индикация на отходящих линиях
Передача данных в системы автоматизации
Система заземления по ГОСТ Р 50571.2
Изоляция шин в НКУ
Подключение кабелей без наконечников
Вид внутреннего разделения по ГОСТ Р 51321.1
Степень защиты (IP) по ГОСТ 14254
Цвет | RAL 7032 | RAL 7035 | Особые требования
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
Сейсмостойкость
Тип обслуживания
Наличие рым-болтов
Наличие ЗИП
Необходимость первичной поверки
Приложения
Проектная документация заказчика
Габаритный чертеж
План расположения оборудования
Дополнительная информация
Особые требования, установленные заказчиком
Ф.И.О. исполнителя, должность: | Подпись________________МП
Дата:
Ф.И.О. заказчика, должность: | Подпись________________МП
Дата:
т/ф: (812) 702-12-62
sales@electronmash.ru; www.electronmash.ru

## Лист 2 из 3
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НКУ "АССОЛЬ"
Лист 2 из 3
Состав оборудования
Порядковый номер модуля в шкафу |  |  | 1
Надпись на шильде |  |  | 2
Исполнение модуля |  |  | 3
Тип силового аппарата | Автоматический выключатель | Тип | 4
|  | Номинальный ток, А | 5
|  | Исполнение | 6
|  | Привод | 7
|  | Напряжение независимого расцепителя, В | 8
|  | Минимальный расцепитель | 9
| Предохранитель | Тип предохранителя | 10
|  | Тип держателя | 11
|  | Номинальный ток, А | 12
|  | Привод | 13
| Выключатель- разъединитель | Тип | 14
|  | Номинальный ток, А | 15
|  | Привод | 16
Устройство плавного пуска |  | Тип | 17
Преобразователь частоты |  | Тип | 18
Контактор |  | Тип | 19
Тепловое реле |  | Тип | 20
Трансформатор тока |  | Коэффициент трансформации | 21
|  | Класс точности | 22
|  | Количество | 23
Амперметр |  | Тип | 24
|  | Шкала измерения | 25
|  | Количество | 26
Вольтметр |  | Тип | 27
|  | Шкала измерения, В | 28
|  | Количество | 29
Счетчик электроэнергии |  | Тип | 30
|  | Класс точности | 31
|  | Вид учёта | 32
Прочее оборудование |  |  | 33
Подключение | Кабель | Направление | 34
|  | Кол-во, марка, сечение | 35
| Шина | Направление | 36
|  | Количество, сечение | 37
Заземление нейтрали трансформатора |  |  | 38
Устройство для защиты от импульсных перенапряжений |  |  | 39
Код схемы ЭЛМ |  |  | 40
Код схемы заказчика |  |  | 41
Ф.И.О. исполнителя, должность: |  |  |  | Подпись________________МП
Дата:
Ф.И.О. заказчика, должность: |  |  |  | Подпись________________МП
Дата:
т/ф: (812) 702-12-62
sales@electronmash.ru; www.electronmash.ru

## Лист 3 из 3
Опросный лист ОЛ XXX.X.XX.XX на НКУ «Ассоль»
Лист 3 из 3
Параметры автоматического ввода резерва НКУ
Исполнение АВР
Алгоритм работы АВР
Задержка на включение выключателей ввода
Задержка на отключение выключателей ввода
Задержка на включение секционного выключателя
Задержка на отключение секционного выключателя
Дополнительные требования
* - величины временных задержек подбираются при наладке;
Параметры цветовой сигнализации
Нормативный документ | Состояние аппарата |  |  | Прочее (режим работы и пр.) | Вариант
| Вкл. | Откл. | Неиспр.
ГОСТ Р МЭК 60073 | Зеленый | Белый | Красный | Желтый
ГОСТ 12.2.007.4-75 | Красный | Зеленый | Желтый | Белый
Другое
Ф.И.О. исполнителя, должность: |  | Подпись________________МП
Дата:
Ф.И.О. заказчика, должность: |  | Подпись________________МП
Дата:
т/ф: (812) 702-12-62
sales@electronmash.ru; www.electronmash.ru